

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО                                                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2026                                                                                                              № 67
пгт Богородское 

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Богородского муниципального округа
В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Богородского муниципального округа согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Богородского муниципального округа от 03.04.2025 № 154 «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Богородского муниципального округа» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» munbog.gosuslugi.ru.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального обнародования.
Глава Богородского 

муниципального округа     А.С. Соболева 
Экземпляр для опубликования
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Богородского муниципального округа от 12.02.2026 № 67
ПОРЯДОК (ПЛАН) 

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Богородского муниципального округа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Богородского муниципального округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

 - Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление № 354); 

- Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511; 

- Приказа Госстроя Российской Федерации от 20.08.2001 № 191 «Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»; 

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»; 

- Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, осуществляющими деятельность на территории Богородского муниципального округа (далее - ресурсоснабжающие организации), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом, абонентами (потребителями коммунальных ресурсов), а также управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд, если таковые будут осуществлять деятельность на территории муниципального округа (далее - управляющие организации) и администрацией Богородского муниципального округа Кировской области. 
1.3. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации: 
внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), мусороприемные камеры, мусоропроводы; 

исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги; 

коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением № 354, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения; 

потребитель - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги; 

ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных вод); 

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями; 
теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей); 

теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям; 

тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; 

источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии; 

централизованные сети инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отведения сточных вод из внутридомовых инженерных систем); 

технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения; теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты; 

инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; 

аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии; 

чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения. 

1.3.1. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся: 

- авария на объектах теплоснабжения повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C); 
- прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов; 
- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; 
- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);
- перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов; 
- снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения. 
Согласно «Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48, отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление на период более 8 часов, считается аварией. 

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются: 

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Богородского муниципального округа; 

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Богородского муниципального округа; 

- снижение уровня технологических нарушений на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Богородского муниципального округа. 

1.5. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных и электрических сетях. 

1.6. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии; 

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок; 

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования; 

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами; 

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений. 

1.7. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-технические службы) (далее – аварийно-технические службы). 

Состав аварийно-технических служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации. 

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены аварийно-технические службы, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.8. Общую координацию действий аварийно-технических служб по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Богородского муниципального округа. 

Сведения о телефонах аварийно-технических служб уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, собственниками зданий с непосредственной формой управления, управляющими организациями в единую дежурно-диспетчерскую службу. 

1.9. Ответственность за не предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Богородского муниципального округа определяется в соответствии с действующим законодательством. 

1.10. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления при ликвидации аварийных ситуаций 

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана: 
2.1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.
2.1.2. Силами
аварийно-технических служб незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.
2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».
Диспетчер аварийно-технических служб сообщает:
- в единую дежурно-диспетчерскую службу;
- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
- диспетчерским службам управляющих организаций, представителям собственников зданий с непосредственной формой управления.
2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления, единую дежурно-​диспетчерскую службу.
2.2 При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления собственники зданий с непосредственной формой управления, управляющая организация обязаны обеспечить:
2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-техническую службу в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-техническую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-техническую службу, либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно​технической службой в течение 10 минут после поступления.
2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.
2.2.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших единую дежурно-диспетчерскую службу и теплоснабжающую организацию.
2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.
2.2.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.
2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.
2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность единую дежурно-диспетчерскую службу и теплоснабжающую организацию.
2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
2.4. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекается теплоснабжающая организация, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
Бесхозяйные тепловые сети на территории Богородского муниципального округа отсутствуют.
2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, представителя собственников зданий с непосредственной формой управления администрацией Богородского муниципального округа может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Богородского муниципального округа (далее - Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).
3. Взаимодействие аварийно-технической службы при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления
3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, представитель собственников зданий с непосредственной формой управления в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в единую дежурно​диспетчерскую службу.
3.2. При поступлении в аварийно-техническую службу ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей аварийно-техническая служба обязана незамедлительно:
- направить к месту аварии аварийную бригаду;
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы;
- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:
- какие переключения в сетях необходимо произвести;
- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;
- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.
3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по её локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей аварийно​технической службы теплоснабжающий организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления попавших в зону аварии, единую дежурно-диспетчерскую службу.
3.5. Отключение внутридомовых систем отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами теплоснабжающей организации.
3.6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.
3.7. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.
3.8. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением единой дежурно-диспетчерской службы после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.
3.9. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;
- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;
- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.
3.10. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (группа) при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Богородского муниципального округа либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.
Решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности к аварийно​-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.
В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера») могут перерасти в чрезвычайную ситуацию, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
- решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предлагается главе Богородского муниципального округа введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением (распоряжением) главы Богородского муниципального округа вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил; 
- при угрозе (или, и) возникновения чрезвычайной ситуации (по временным критериям) решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением (распоряжением) главы Богородского муниципального округа вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования. В котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
В соответствии с п. 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, настоящий раздел не подлежит опубликованию.
5. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 9 операторами (кочегарами) котельных, 1 аварийным расчетом. Состав рабочих смен приведен в таблице 2.
Таблица 2 - Состав рабочих смен

	Ресурсоснабжающие организации
	Число

операторов (кочегаров) котельных
	Состав аварийных расчетов 
	Время готовности к работам по ликвидации аварии

	
	
	Специалисты (человек)
	Техника (единиц)
	

	Всего по Богородскому муниципальному округу
	9
	7
	4
	  45 мин.

	ООО «Стимул»
	6
	5
	3
	-

	МКП «ЖКХ» Богородского района
	3
	2
	1
	-


При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 6 часов в Богородском муниципальном округе создана группировка сил и средств в количестве 7 человек и 4 единиц специальной техники.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на источниках теплоснабжения и тепловых сетях осуществляется руководством ресурсоснабжающей организации.
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения, в круглосуточном режиме, посменно. 

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС. 

О сложившейся обстановке население информируется оперативным дежурным ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе Богородского муниципального округа, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Богородского муниципального округа.

6. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении». Обязательными условиями указанного соглашения являются:
- определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;
- порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.
На территории Богородского муниципального округа данные соглашения не заключаются, ввиду отсутствия теплосетевых организаций.
7. Состав и дислокация сил и средств
В соответствии с п. 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, настоящий раздел не подлежит опубликованию.

8. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
При переходе аварийной ситуации в угрозу чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) или ЧС проводятся мероприятия, определенные законодательством в области защиты населения и территорий от ЧС.

При угрозе ЧС или возникновении ЧС организация работ по обеспечению безопасности населения осуществляется в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Богородского муниципального округа, утвержденным главой Богородского муниципального округа 14.02.2025.
При угрозе возникновения ЧС:

1. Оповещение и информирование населения осуществляется посредством:

- информирования населения через официальный сайт администрации Богородского муниципального округа munbog.gosuslugi.ru и социальные сети;

-  при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации оповещение населения осуществляется с использованием местной системы оповещения населения, ручных мегафонов;

-  в целях оповещения населения о возникающих опасностях операторами связи осуществляется рассылка сообщений;

- для доведения необходимой информации до населения могут быть использованы автомобили, оснащённые громкоговорящими устройствами (по соглашению) и мобильное приложение «МЧС России».

2. Уточнение перечня объектов с круглосуточным пребыванием людей, попадающих в зону угрозы ЧС.

Перечень объектов с круглосуточным пребыванием людей в разрезе обслуживания теплоснабжающими компаниями отражен в таблице 4:
Таблица 4 - Перечень объектов с круглосуточным пребыванием людей

	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес
	Теплоснабжающая организация

	1.
	КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой» (Богородский филиал)
	пгт. Богородское,

ул. Коммуны, д. 9
	ООО «Стимул»

	2.
	Геронтологическое отделение
	с. Ухтым, 

ул. Октябрьская, д. 2
	КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Унинском районе» (пгт. Богородское)


3. Проверка резервных источников тепло- и энергоснабжения, порядок доставки источников от мест хранения к объектам, попадающим в зону угрозы ЧС.

Резервные источники тепло- и энергоснабжения предоставляют:

- ООО «Стимул», тел.: 2-12-46 (директор); 2-16-83 (гл.инженер, мастера)
- МКП «ЖКХ» Богородского района, тел.: 2-11-73 (директор);

Доставка резервных источников тепло- и энергоснабжения осуществляется силами ресурсоснабжающих организаций, объекты теплоснабжения которых попадают в зону угрозы ЧС.

4. Проверка наличия резервов материальных ресурсов на складах поставщиков, порядок доставки их в зону угрозы ЧС.


Поставщики резервов материальных ресурсов:

по продуктам питания: Богородское райпо, тел.: 2-12-83;

по вещевому имуществу: Богородское райпо, тел.: 2-12-83;

по аварийно-спасательному оборудованию, имуществу и инструменту: 
- ООО «Стимул», тел.: 2-12-46, 2-16-83;

- МКП «ЖКХ» Богородского района, тел.: 2-11-73;
- администрация Богородского муниципального округа, тел. 2-12-51, 2-11-45.

Доставка резервов материальных ресурсов в зону угрозы ЧС осуществляется силами: 
- ООО «Стимул», тел.: 2-12-46, 2-16-83;

- МКП «ЖКХ» Богородского района, тел.: 2-11-73;

- администрация Богородского муниципального округа, тел. 2-12-51, 2-11-45.


5. Обеспечение безопасности места проведения ремонтных работ осуществляется силами организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения, попавших в зону угрозы ЧС. 
Проводится ограничение доступа посторонних лиц; ограждение опасных участков; уборка предметов, представляющих опасность для населения.

6. Приведение в готовность пунктов временного размещения.

Пункты временного размещения населения разворачиваются на базе Богородского Центра культуры и досуга, тел.: 2-13-45.


7. Проведение эвакуации (при необходимости):

граждане, находящиеся в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, одинокие и престарелые граждане ‒ в Богородский Центр культуры и досуга; 
население групп риска (беременные на поздних сроках, роженицы, маломобильные лица и лица, имеющие инвалидность) ‒ в КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой» (Богородский филиал). 

8. Организация работы телефона «Горячая линия». Информация об открытии телефона «Горячая линия» доводится до населения через средства массовой информации, путем размещения на официальном сайте администрации munbog.gosuslugi.ru и в социальных сетях.

9. Медицинское обеспечение осуществляется Богородским филиалом КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой».


При возникновении ЧС:

1. Оповещение и информирование населения осуществляется посредством:

- информирование населения осуществляется через официальный сайт администрации Богородского муниципального округа munbog.gosuslugi.ru и социальные сети;

- при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации оповещение населения осуществляется с использованием местной системы оповещения населения, ручных мегафонов;

- в целях оповещения населения о возникающих опасностях операторами связи осуществляется рассылка сообщений;

- для доведения необходимой информации до населения могут быть использованы автомобили, оснащённые громкоговорящими устройствами (по соглашению) и мобильное приложение «МЧС России».

2. Уточнение списка граждан, в том числе детей, попадающих в зону ЧС (отдельно указываются лица, проживающие в жилых домах, а также лица, находящиеся на объектах с круглосуточным пребыванием людей).

3. Доставка резервных источников тепло- и энергоснабжения осуществляется силами: 
- ООО «Стимул», тел.: 2-12-46, 2-16-83;

- МКП «ЖКХ» Богородского района, тел.: 2-11-73;

- администрация Богородского муниципального округа, тел. 2-12-51, 2-11-45.

4. Выдача резервов материальных ресурсов со складов поставщиков, доставка их в зону ЧС (при наличии заявок).

Поставщики резервов материальных ресурсов:

по продуктам питания: Богородское райпо, тел.: 2-12-83;

по вещевому имуществу: Богородское райпо, тел.: 2-12-83;

по аварийно-спасательному оборудованию, имуществу и инструменту: 
- ООО «Стимул», тел.: 2-12-46, 2-16-83;

- МКП «ЖКХ» Богородского района, тел.: 2-11-73;

- администрация Богородского муниципального округа, тел. 2-12-51, 2-11-45.

Доставка резервов материальных ресурсов в зону ЧС осуществляется силами:

- ООО «Стимул», тел.: 2-12-46, 2-16-83;

- МКП «ЖКХ» Богородского района, тел.: 2-11-73;

- администрация Богородского муниципального округа, тел. 2-12-51, 2-11-45.

5. Обеспечение безопасности места проведения ремонтных работ осуществляется силами организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения, попавших в зону угрозы ЧС. Проводится ограничение доступа посторонних лиц; ограждение опасных участков; уборка предметов, представляющих опасность для населения.

6. Проведение эвакуации (при необходимости):

граждане, находящиеся в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, одинокие и престарелые граждане ‒ в Богородский Центр культуры и досуга; 
население групп риска (беременные на поздних сроках, роженицы, маломобильные лица и лица, имеющие инвалидность) ‒ в КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой» (Богородский филиал). 
7. Жизнеобеспечение населения в пунктах временного размещения населения (организация питания граждан, обеспечение предметами первой необходимости, медицинское обеспечение и т.п.) осуществляется в соответствии с Планом организации первоочередного жизнеобеспечения населения Богородского муниципального округа в чрезвычайных ситуациях.

8. Организация работы телефона «Горячая линия». Информация об открытии телефона «Горячая линия» доводится до населения через средства массовой информации, путем размещения на официальном сайте администрации munbog.gosuslugi.ru и социальных сетях.

9. Медицинское обеспечение осуществляется Богородским филиалом КОГБУЗ «Кировская клиническая больница № 7 им. В.И. Юрловой».

9. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций и, при необходимости, администрации Богородского муниципального округа. 

Объемы резервов финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих организаций определяются и утверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

Резервный фонд администрации Богородского муниципального округа создан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, террористических актов и не предусмотренных в бюджете района. Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 12.04.2021 № 88 утвержден Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Богородского муниципального округа. Объем бюджетных ассигнований на 2026 год составляет 50,0 тыс. рублей.

Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 08.04.2020 № 101 утвержден Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Богородского муниципального округа.

Резерв материальных ресурсов формируется за счет средств бюджета Богородского муниципального округа и иных источников в соответствии с действующим законодательством. На приобретение материальных ресурсов в 2026 году запланировано 30,0 тыс. рублей.
10. Применение блока электронного моделирования аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 

Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Богородского муниципального округа не применяется, в связи с тем, что численность населения Богородского муниципального округа составляет менее 500 тыс. человек.     
